PAKKUMUSKUTSE

AS Otepää Veevärk teeb ettepaneku osaleda alla lihthanke piirmäära jääval riigihankel, mille eesmärk on Sihva VTJ Voki puurkaevu veepuhastusseadmete tarne ja paigaldus.

- HANKE JA HANKIJA ÜLDANDMED

| Hanke nimetus | Sihva VTJ Voki puurkaevu veepuhastusseadmed |
| --- | --- |
| Hankija/Tellija | AS Otepää Veevärk, registrikood 10273845, aadress Valga maakond, Otepää vald, Kastolatsi küla, Otepää veevärk, 67410 |
| Hankemenetluse liik | Alla lihthanke piirmäära |
| Pakkumuse esitamise tähtaeg ja viis | Hiljemalt 5.06.2026 kell 10:00 e-posti aadressile veevark@otepvesi.ee |
| Töö teostamise tähtaeg | Juuli 2026 |
| Eduka pakkumuse valiku kriteerium | Hanke võitja selgitatakse majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel, mis ei põhine üksnes madalaimal hinnal, vaid arvestab ka loodava lahenduse elutsüklikulusid ja kvaliteedi kriteeriume. Hindamiskriteeriumitena kasutatakse järgnevaid aspekte ja osakaalu: a) Hind – 50 % maksumusest b) Hooldamis ja halduskulud – 20 % maksumusest c) Tehniline lahendus – 30 % maksumusest. |
| Pakkumus peab sisaldama | Lisa 1- Eeltäidetud hinnapakkumuse vorm Lisa 3 – Tehnoloogiline skeem |
| Hanke eest vastutav isik | Juhatuse liige Andres Arike , tel. 5059216, andres.arike@otepvesi.ee |

- TEHNILINE KIRJELDUS

  - Hanke eesmärk: Eesmärk on välja ehitada üheastmeline veepuhastussüsteem, mis võimaldab puhastada Voki puurkaevust pumbatavat toorvett nõuetele vastavaks joogiveeks ning tagada Sihva külas Voki piirkonnas kindel ja kvaliteedinõuetele vastav veevarustus.

  - Hankija soosib lahendusi, mis on tehniliselt ja majanduslikult jätkusuutlikud ning madalate elukaarekuludega, pigem kui lühiajalise madala maksumusega alternatiivid. Samuti on eelistatud töökindlad ja standardiseeritud süsteemikomponendid, mis ühilduvad Tellija olemasoleva taristu ja hoolduspraktikatega ning mille tarnijal on kohapealne hooldustoetus ja varuosade kättesaadavus Eestis. Sellega tagatakse joogivee puhastussüsteemi pikaajaline tõhus toimimine ja lihtne hooldatavus ning toetatakse Sihva küla Voki piirkonna elanike varustamist ühtlase kvaliteediga joogiveega.

  - Hanke objektiks on veepuhastusseadmete tarne, paigaldus, seadistamine ja testimine. Tööde käigus tuleb tagada teenusepakkuja poolt tarnitava automaatika, torustike ning armatuuri lahenduse integreerimine Tellija olemasoleva taristuga Voki pumbajaamas.

  - Käesoleva hanke mahus tuleb koostada tehnoloogiline skeem Sihva VTJ puhastusseadmetele ning esitada see koos pakkumusega ja rajada veetorustik koos puhastusseadmete ja vajaliku automaatikaga puurkaevu ühendusest kuni asulasse väljuva ühendustorustikuni.

  - Töö teostamise koht asub aadressil Voki puurkaev (katastriüksuse nr 55701:001:0441) Sihva küla, Otepää vald.

  - Töövõtja taotleb kõik vajalikud load ja kooskõlastused tööde teostamiseks.

  - Töövõtja viib läbi vajalikud katsetused, kontrollid ja uuringud.

  - Töövõtja peab tööde tegemisel järgima kõiki asjakohaseid Eestis kehtivaid õigusakte, muuhulgas kohaliku omavalitsuse õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.

  - Pakkuja peab tutvuma objekti (Voki pumbajaam) olemasoleva olukorraga ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Tööde teostamisel peab juhinduma valdkonna heast tavast ja otstarbekusest.

  - Pakkuja peab tutvuma olemasolevate referentsobjektidega Puka alevikus asuvate VTJ-dega aadressil Ääre tn 3 ja Tööstuse tn 15. Pakkuja kohustub kontrollima kõiki pakkumuse esitamise ja töö nõuetekohase teostamise aluseks olevaid olulisi asjaolusid. Kui asjaolude hindamisel selgub, et hankedokumentides toodud andmed ei vasta tegelikkusele, on Pakkuja sellistest asjaolust kohustatud viivitamatult hankijat teavitama.

  - Punktides 2.9 ja 2.10 toodud nõuete täimise kohta koostatakse vastav akt. Objektide ülevaatused leppida eelnevalt kokku Hanke eest vastutava isikuga.

  - Töövõtja võtab täieliku vastutuse nii võimaliku enda, Tellija kui ka kolmanda isiku varale tekitatud kahju osas.

  - Töövõtja ja Tellija vaheline suhtluskeel on eesti keel.

- TÖÖDE MAHT JA ULATUS

  - Hanke raames sõlmitav hankeleping hõlmab üheastmelise veepuhastussüsteemi projekteerimist, tarnet, rajamist ja seadistamist.

  - Projekteerimise ettevalmistus: pakkujal (töövõtjal) tuleb enne lõpliku lahenduse pakkumist tutvuda kavandatava veepuhastussüsteemi asukohaga ning kontrollida kohapeal olemasolevaid sisendandmeid. Vajalik on teostada toorvee analüüs (vähemalt raua, mangaani, ammooniumi, hägususe, pH, elektrijuhtivuse, lõhna, värvuse ning muude oluliste parameetrite osas) ning kinnitada pakutava lahenduse sobivus täiskoormusel töötamise korral.

  - Tööprojekti koostamine: Lepingu täitmise esimese osana tuleb koostada detailne tehnoloogiline skeem (tööprojekt), mis lähtub käesolevas hankedokumendis toodud nõuetest, asukohatingimustest ja toorvee analüüsidest. Tööprojekt peab olema Tellija kooskõlastatud enne seadmete hanget ja ehituse alustamist.

  - Seadmete tarnimine ja paigaldus: pakkuja kohustub tarnima kõik tehnoloogilise projekti  tehnilises spetsifikatsioonis nõutud seadmed, materjalid ning rajama täieliku veepuhastussüsteemi võtmed kätte põhimõttel. Paigaldus peab toimuma vastavalt parimale inseneripraktikale ja tagama seadmetele ohutu ligipääsu, hooldatavuse ning asendatavuse. Vajaduse korral tuleb eelnevalt kohandada olemasolevat taristut (nt ühendada loputusvee kanalisatsiooni lahendus, kohandada elektrisüsteemid).

  - Seadmete integreerimine ja automatiseerimine: paigaldatud süsteem integreeritakse Tellija olemasoleva taristuga. Automaatika programmeeritakse nii, et see juhib ja seirab puurkaevupumpa, kompressorit ja filterseadmeid.

  - Testimine ja käivitamine: pakkuja teostab enne objekti üleandmist süsteemi testimise ja häälestamise. Samuti peab pakkuja korraldama Tellija personali koolituse, et tagada sujuv käitamine ja hooldamine seadmete elutsükli jooksul.

- PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISTINGIMUSED

  - Hankes saavad osaleda pakkujad, kes vastavad järgmistele kvalifitseerimistingimustele (igal kriteeriumil peab pakkuja tõendada oma vastavust):

- Varasem kogemus: Pakkujal (või pakkuja meeskonnas olevatel vastutavatel isikutel) peab olema eelnev kogemus vähemalt kahe samalaadse tehnosüsteemi rajamisel (veepuhastusseadmete  tarne ja paigaldus) viimase kolme aasta jooksul. Pakkuja esitab viited (referentsid) varasematele töödele koos kontaktisikutega, kes kinnitavad tööde nõuetekohast täitmist.

- Tehniline ja töökogemus: Pakkuja meeskonnal peavad olema kvalifitseeritud spetsialistid (nt vee- ja kanalisatsiooniinsenerid, automaatikainsenerid), kes on pädevad joogivee puhastusseadmete projekteerimiseks ja paigaldamiseks, omavad vastavaid sertifikaate (nt inseneri kutsetunnistust) ning on kursis EVS 847-2:2016 nõuetega.

- Majanduslik ja finantsseis: Pakkuja on majanduslikult usaldusväärne (pole maksuvõlgasid, ei ole likvideerimisel või pankrotis).

- Tehniline võimekus: Pakkujal on olemas vajalikud seadmed ja masinad tööde teostamiseks ning toimiv kvaliteedijuhtimissüsteem (nt ISO 9001 või samaväärne). Seadmete tarnija peab omama Eestis tehnilist teenindusvõimekust (hooldus ja varuosade tarnimine), tagades pakutavate seadmete kiire hoolduse ja remondivõimalused kohapeal.

Hankija kontrollib pakkujate kvalifitseerimist vastavalt riigihangete seadusele, enne pakkujate pakkumuste hindamist.

- PAKKUMUSELE ESITATAVAD NÕUDED

  - Pakkumus tuleb esitada etteantud vormil lisa 1 – eeltäidetud hinnapakkumuse vorm.

  - Pakkumus peab olema jõus 30 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkuja esitab vastava kinnituse vormil lisa 1.

  - Pakkuja kannab kõik pakkumuse koostamise ning esitamisega seotud kulud.

  - Pakkuja peab oma pakkumuse tegemisel arvesse võtma, et pakkumise mahtu tuleb arvestada ka need tööd, teenused, tegevused ja toimingud, mida ei ole hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki ja head tava arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks. Pakkuja esitab vastava kinnituse pakkumuse vormil (lisa 1).

- PAKKUJA ESITATAV LISAINFORMATSIOON JA –DOKUMENDID

  - Pakkuja esitab volikirja tema esindamiseks juhul, kui pakkumusele Pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei ole äriregistrisse kantud isikud, kes omavad juriidilise isiku esindamise õigust.

  - Kui pakkumuse esitavad mitu Pakkujat ühiselt, peavad nad hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Volikiri (vabas vormis) tuleb esitada koos ühispakkumusega.

# SELGITUSED

# Selgitusi ja täiendavat teavet hankeobjekti kohta annab Andres Arike, tel. 5059216, andres.arike@otepvesi.ee.

- PAKKUMUSTE HINDAMINE

  - Hanke võitja selgitatakse majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel, mis ei põhine üksnes madalaimal hinnal, vaid arvestab ka loodava lahenduse elutsüklikulusid ja kvaliteedi kriteeriume. Hindamiskriteeriumitena kasutatakse järgnevaid aspekte ja osakaalu:

- Hind – 50 % maksumusest

- Hooldamis ja halduskulud – 20 % maksumusest

- Tehniline lahendus – 30 % maksumusest.

Hindamismudel arvestab lisaks maksumusele ka eeldatavaid kasutuse ja hooldusega seotud kulusid, mis võimaldab valida terviklikult säästliku ja töökindla lahenduse. Vajadusel rakendab hankija punktisüsteemi: hind annab 50 punkti (madalaim hind saab maksimumi, teised proportsionaalselt vähem), elukaare kulud 20 punkti (näiteks võrreldakse pakutud süsteemi energiakulu ühe toodetud m3 vee kohta ja varuosade mõistlikkust Tellija teistele objektidele sobivuse alusel), ning tehnilise lahenduse kvaliteet 30 punkti (pakkumise tehnilise kirjelduse vastavus nõuetele, garantiitingimused, meeskonna pädevus).

  - Kui pakkumuse maksumuses esineb arvutusviga, parandab hankija arvutusvea ja toimib RHS § 117 lõike 3 kohaselt.

- HANKELEPINGU SÕLMIMINE

  - Hankeleping sõlmitakse kvalifitseeritud Pakkujaga, kellel ei esine hankelepingu sõlmimise hetkel kõrvaldamise aluseid ja kelle vastavaks tunnistatud pakkumus on tunnistatud edukaks.

  - Hankelepingu sõlmimisele ooteaega ei kohaldata.

  - Hankelepingu projekt on esitatud lisas 2 - Töövõtulepingu projekt.

# KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMINE

  - Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused enne hankelepingu sõlmimist. Kõik pakkumused lükatakse tagasi, kui:

    - hankemenetluse toimumise ajal on Hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või muudavad Hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides esitatud tingimustel;

    - ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;

    - kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, nii et hange ei ole sellise maksumusega Hankijale vastuvõetav.

- TÖÖDE ÜLEANDMISE JA KATSETAMISE NÕUDED

  - Pakutav veepuhastussüsteem peab enne lõplikku üleandmist läbima põhjaliku kontrolli ja testimise.

  - Katsetuste tulemuste kinnitamiseks võetakse puhastatud veest veeproovid, mis peavad kinnitama, et joogivesi vastab Eesti Vabariigi kehtivatele joogivee kvaliteedinõuetele ja hankes määratud piirväärtustele Alles seejärel võib Tellija süsteemi vastu võtta.

  - Katsetustel peab pakkuja (töövõtja) kontrollima ja protokollima vähemalt järgmised tegevused:

- Torustike ja seadmete tihedus – teostatakse torustike läbipesu ning surve- ja lekkekatsed, et vältida lekkeid.

- Filtrite töö ning läbipesu – käivitatakse filtrid, kontrollitakse filtrite automaatset läbipesu ning seadistatakse filtreerimis- ja loputustsüklid vastavalt seadmestiku juhistele.

- Aeratsioonisüsteemi ja kompressori töö – testitakse kompressori ja rotameetri tööd erinevates töörežiimides ning kontrollitakse, et süsteemis ei ole üleliigse õhu kogunemist.

- Automaatika ja andurid – kontrollitakse automaatika toimimist (pumba, kompressori ja filtrite käivitamine ja seiskamine; häire- ning kaitsefunktsioonid) ja kalibreeritakse vajalikke andureid.

- Veemõõtjad ja näidud – kontrollitakse veemõõtjate, vooluhulga- ja rõhumõõturite ning andurite näidu õigsust.

- Veeproovid – võetakse ja analüüsitakse nii toorvee kui puhastatud vee proovid, tulemused peavad tõestama puhastussüsteemide tõhusust ehk puhastatud vee kvaliteet on nõuetele vastav.

  - Katsetuste tulemused koostatakse protokollidena ning esitatakse Tellijale.

  - Üleandmise aluseks on protokollid koos veeanalüüsidega ning Tellija esindajale edukalt demonstreeritud, et komplektne süsteem toimib nõuetekohaselt ja vastab hanke tehnilisele kirjeldusele.

  - Hanke raames tarnitud veepuhastusseadmed antakse Tellijale üle alles pärast kõigi nõuete täitmist.

- DOKUMENTATSIOON JA KOOLITUS

  - Pakkuja (töövõtja) peab üleandmisel edastama Tellijale täieliku dokumentatsiooni pakutava veepuhastussüsteemi kohta, sealhulgas:

- tööprojekt (lõplik projektidokumentatsioon);

- teostusjoonised (PDF ja dwg formaadis);

- tarnitavate seadmete tehnilised andmelehed, sertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid;

- kasutus- ja hooldusjuhendid kõigi seadmete ja süsteemide kohta;

- elektriühenduste ja juhtimisskeemide joonised;

- katsetuste protokollid ning veeanalüüside tulemused;

- garantiidokumendid ja ette nähtud hooldusplaan (graafik).

  - Kõik dokumendid esitatakse eesti keeles, nii elektrooniliselt kui kahes paberkoopia eksemplaris.

  - Lisaks peavad pakkuja esindajad läbi viima Tellija hooldus- ja opereerimispersonali koolituse, et tagada süsteemi nõuetekohane käitamine ning regulaarne hooldus edaspidi.

- MUUD SÄTTED

  - Hankijal on õigus pidada läbirääkimisi tööde mahu, pakutava hinna, lepingu tingimuste vm üle.

  - Iga viidet, mille hankija teeb hanke alusdokumentides mõnele RHS-i § 88 lõikes 2 nimetatud alusele (standardile, tehnilisele tunnustusele, tehnilisele kontrollisüsteemile vms) kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Iga viidet, mille hankija teeb hanke alusdokumentides ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.

- LISAD

Lisa 1 – Eeltäidetud hinnapakkumuse vorm

Lisa 2 - Töövõtulepingu projekt

Lisa 3 – Tehnoloogiline skeem

Hankedokumendid koostas:

Andres Arike

Juhatuse liige

AS Otepää Veevärk